采购清单

| - 手术室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 | - 规格（mm） | - 预计采购数量 | - 备注 |
| - 1 | - G4板式初效过滤器 | - 290*595*46 | - 108 |  |
| - 2 | - G4板式初效过滤器 | - 595*595*46 | - 104 |  |
| - 3 | - G4板式初效过滤器 | - 493*595*46 | - 12 |  |
| - 4 | - G4板式初效过滤器 | - 290*493*46 | - 4 |  |
| - 5 | - G4板式初效过滤器 | - 290*290*43 | - 4 |  |
| - 6 | - F8袋式中效过滤器 | - 287*592*381 | - 54 |  |
| - 7 | - F8袋式中效过滤器 | - 592*592*381 | - 46 |  |
| - 8 | - F8袋式中效过滤器 | - 490*592*381 | - 6 |  |
| - 9 | - F8袋式中效过滤器 | - 287*490*381 | - 2 |  |
| - 10 | - F8袋式中效过滤器 | - 287*287*381 | - 2 |  |
| - 11 | - H10箱式亚高效过滤器 | - 287*592*292 | - 3 |  |
| - 12 | - H10箱式亚高效过滤器 | - 592*592*292 | - 6 |  |
| - 13 | - H13板式高效过滤器 | - 484*484*69 | - 58 | - 双面金属烤漆护网 |
| - 14 | - H13板式高效过滤器 | - 915*610*69 | - 1 | - 双面金属烤漆护网 |
| - 15 | - H14板式高效过滤器 | - 915*610*69 | - 40 | - 双面金属烤漆护网 |
| - 16 | - H14板式高效过滤器 | - 968*484*69 | - 16 | - 双面金属烤漆护网 |
| - 17 | - H14板式高效过滤器 | - 1220*610*69 | - 24 | - 双面金属烤漆护网 |
| - ICU、新生儿病房、产房、导管室、静配中心 |  |  |  |  |
| - 1 | - G4板式初效过滤器 | - 595*595*46 | - 66 |  |
| - 2 | - G4板式初效过滤器 | - 492*59**46*46 | - 6 |  |
| - 3 | - G4板式初效过滤器 | - 289*595*46 | - 48 |  |
| - 4 | - F8袋式中效过滤器 | - 592*592*360 | - 10 |  |
| - 5 | - F8袋式中效过滤器 | - 287*592*360 | - 10 |  |
| - 6 | - F8袋式中效过滤器 | - 592*490*360 | - 2 |  |
| - 7 | - F8袋式中效过滤器 | - 490*592*361 | - 8 |  |
| - 8 | - F8袋式中效过滤器 | - 592*592*381 | - 4 |  |
| - 9 | - F8袋式中效过滤器 | - 287*592*381 | - 6 |  |
| - 供应室 |  |  |  |  |
| - 1 | - G4板式初效过滤器 | - 594*289*46 | - 12 |  |
| - 2 | - G4板式初效过滤器 | - 594*594*46 | - 24 |  |
| - 3 | - G4板式初效过滤器 | - 595*595*46 | - 6 |  |
| - 4 | - F8袋式中效过滤器 | - 592*287*360 | - 4 |  |
| - 5 | - F8袋式中效过滤器 | - 592*592*360 | - 8 |  |
| - 6 | - F8袋式中效过滤器 | - 592*490*360 | - 2 |  |
| - 7 | - H10箱式亚高效过滤器 | - 592*490*292 | - 1 |  |
| - 8 | - H13板式高效过滤器 | - 484*484*220 | - 12 | - 双面金属烤漆护网 |
| - 9 | - H13板式高效过滤器 | - 320*320*220 | - 3 | - 双面金属烤漆护网 |