寿光市中医医院

自行车棚充电站报价单

| 品名 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 单价 | 数量 | 金额 | 到货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行车棚充电站 |  |  |  | 5套 |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

法人/授权代表（签字）：

联系电话：

年    月    日

技术要求：

①20路；②刷卡、微信、投币等多种支付方式；③医院负责铺设供电主线至车棚一侧，安装断路器和防水盒；④断路器带充电站、口的所有线路、开关及安装等均由供货方负责，所有线路均套管；⑤做好安全防护，严禁出现漏电跳闸、伤人现象；⑥在接到故障电话后24小时内完成故障处理。