寿光市中医医院纯水机耗材报价单

| 品名 | 技术要求 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 数量 | 单价 | 金额 | 到货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 食品级活性炭 | 食品级果壳炭 |  |  | 2袋 |  |  |  |  |
| 钠离子树脂 | 001*7阳离子树脂 |  |  | 5袋 |  |  |  |  |
| 反渗透膜 | 4040（美国） |  |  | 10根 |  |  |  |  |
| 保安过滤滤芯 | 5um*20英寸 |  |  | 12支 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附：1、耗材为供应室和口腔科纯水机使用，报价方可踏勘现场，联系人设备科王主任

2、根据寿光水质情况，所更换耗材后供应室水质质保1年，口腔科水质质保2年

报价公司（盖章）：

法人/授权代表（签字）：

联系电话：