简要技术参数

一、外墙涂料做法

1、墙面清理

2、墙面修补、磨平

3、界面剂一道，防水丙烯酸涂料二道（喷涂均匀颜色一致，颜色同综合楼，墙面设分格，工程量约1100㎡）。

- 二、内墙刮瓷

- 工程量约2500㎡，墙面清理、修补、磨平、刷墙固一道、两遍防水腻子刮平（亚光）、线角顺直、墙面平整光滑无纹

三、水电

1、按原有预埋线管穿线，灯线为1.5㎡、主线2.5㎡，每三间为一路；插座线2.5㎡、主线4㎡，每三间为一路。参考现场后，出具施工布置图纸。主电源箱设在一楼东侧氧气房值班室内，分区箱分别设在两侧楼梯间内；灯具、开关、插座选用中等以上产品（提供样品）。

四、其他

1、一层外加走廊窗底座，底座高度750mm厚度120mm（红砖水泥砂浆砌筑），砼压顶150mm厚，构造柱200×120每3.3米设一根柱，门两边设构造柱（30砼）压顶，构造柱配筋间图，内外抹水泥砂浆压光。

2、一二层走廊贴800×800防滑地面砖，地面砖价格为60元/㎡左右的广东砖（报价时提供样品采购方确认），工程量约200㎡