洁具采购清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **规格** | **材质** | **单位** | **预计采购量** | **控制单价** | **质保年限** |
| 抽纸盒 | 长25cm\*20cm | ABS | 个 | 11 | 38 | 一年 |
| 水龙头（加长） | DN15　 | 59铜 | 支　 | 6 | 38 | 一年 |
| 脸盆单冷水嘴 | 15# | 铜合金 | 支 | 19 | 16 | 一年 |
| 15号水嘴 | 国响 | 铜合金 | 支　 | 12 | 12 | 一年 |
| 淋浴软管 | 1.5米　 | 铜头不锈钢丝 | 支 | 1 | 35 | 一年 |
| 胶枪 | 9　寸半圆式 | 金属 | 把 | 1 | 15 | 一年 |
| 台盆 | 22寸　 | 陶瓷 | 个 | 78 | 95 | 一年 |
| 玻璃胶 | 使你佳 |  | 桶　 | 69 | 10 |  |
| 脸盆防臭下水管 | S32　 | 国标ABS | 支 | 14 | 15 | 一年 |
| 台盆单开龙头 | DN15　 | 59铜 | 支　 | 1 | 85 | 二年 |
| 小便感应器 | 明装　 | 铜 | 套　 | 3 | 165 | 一年 |
| 脚踏阀（筒式） | DN25 | 59铜 | 支　 | 31 | 145 | 二年 |
| 脚踏龙头 | DN15 | 59铜 | 支　 | 28 | 115 | 一年 |
| 对丝 | 15 | 不锈钢 | 对　 | 3 | 5 | 一年 |
| 角阀 | DN15 | 铜合金 | 支　 | 10 | 14.5 | 一年 |
| 卡子 | 　20 | 塑料 | 盒　 | 30 | 0.4 | 一年 |
| 拖把池 | 　46\*38com | 陶瓷 | 支　 | 1 | 190 | 一年 |
| 拖把池下水管 | 50# | 塑料 | 套　 | 1 | 10 | 一年 |
| 网管 | 1m、铜冒、不锈钢丝，EPM三元胶管 | 铜冒 | 根　 | 28 | 18 | 一年 |
| 网管 | 50cm、铜冒、不锈钢丝，EPM三元胶管 | 铜冒 | 根　 | 3 | 15 | 一年 |
| 生料带 | 10M | 乙氟 | 盒　 | 45 | 4 |  |