卫生洁具报价单

| 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 预计采购量 | 单价 | 金额 |  | 质保年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽纸盒 | 长25cm*20cm | ABS | 个 | 11 |  |  |  | 一年 |
| 水龙头（加长） | DN15 | 59铜 | 支 | 6 |  |  |  | 一年 |
| 脸盆单冷水嘴 | 15# | 铜合金 | 支 | 19 |  |  |  | 一年 |
| 15号水嘴 | 国响 | 铜合金 | 支 | 12 |  |  |  | 一年 |
| 淋浴软管 | 1.5米 | 铜头不锈钢丝 | 支 | 1 |  |  |  | 一年 |
| 胶枪 | 9 寸半圆式 | 金属 | 把 | 1 |  |  |  | 一年 |
| 台盆 | 22寸 | 陶瓷 | 个 | 78 |  |  |  | 一年 |
| 玻璃胶 | 使你佳 |  | 桶 | 69 |  |  |  |  |
| 脸盆防臭下水管 | S32 | 国标ABS | 支 | 14 |  |  |  | 一年 |
| 台盆单开龙头 | DN15 | 59铜 | 支 | 1 |  |  |  | 二年 |
| 小便感应器 | 明装 | 铜 | 套 | 3 |  |  |  | 一年 |
| 脚踏阀（筒式） | DN25 | 59铜 | 支 | 31 |  |  |  | 二年 |
| 脚踏龙头 | DN15 | 59铜 | 支 | 28 |  |  |  | 一年 |
| 对丝 | 15 | 不锈钢 | 对 | 3 |  |  |  | 一年 |
| 角阀 | DN15 | 铜合金 | 支 | 10 |  |  |  | 一年 |
| 卡子 | 20 | 塑料 | 盒 | 30 |  |  |  | 一年 |
| 拖把池 | 46*38com | 陶瓷 | 支 | 1 |  |  |  | 一年 |
| 拖把池下水管 | 50# | 塑料 | 套 | 1 |  |  |  | 一年 |
| 网管 | 1m、铜冒、不锈钢丝，EPM三元胶管 | 铜冒 | 根 | 28 |  |  |  | 一年 |
| 网管 | 50cm、铜冒、不锈钢丝，EPM三元胶管 | 铜冒 | 根 | 3 |  |  |  | 一年 |
| 生料带 | 10M | 乙氟 | 盒 | 45 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：                                    授权代表（签字）：                                 联系电话：