司法鉴定中心监控系统报价单

| 项目名称 | 项目特征及型号 | 综合单价（元） | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半球摄像机 | DS-2CD7127EWD-IZ |  | 6台 |  |  |
| 监控专用电源 |  |  | 6台 |  |  |
| 监控专用硬盘 | 4T |  | 2块 |  |  |
| 硬盘录像机 | iDS-7608NX-I2 |  | 1台 |  |  |
| 超五类网线 | 纯铜国标 |  | 200米 |  |  |
| 电源线 | RVV2*1.0 |  | 200米 |  |  |
| 显示器 | 21.5寸 |  | 1台 |  |  |
| 8口千兆交换机 | TL-SG1008 |  | 1条 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

报价公司（盖章）：

法人/授权代表（签字）：

联系电话：