胸腔镜器械采购项目

采购内容及要求

一、项目编号：寿中医采【2026】3号

二、采购内容：胸腔镜器械采购项目
三、采购要求及供应商资格要求：

项目为胸腔镜器械采购项目，详见采购清单。

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格并满足询价要求供货能力；具备医疗器械生产/经营许可证（经营范围含第二类医疗器械）。
本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价，不接受失信执行人参与。

本项目不接受未报名的供应商报价。
项目控制总价49800.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期一年，供应商如有延长质保承诺，执行期延长质保承诺。
四、供应商注意事项：

1．供应商前来报价时须携带资料（所有资料加盖公章，必须密封现场递交）：纸质报价单、有效期内的营业执照、法定代表人身份证明（附身份证复印件）、法人授权委托书（附授权人身份证复印件）、医疗器械生产/经营许可证、产品医疗器械注册证（含附件）、生产厂家授权书、材质与安全检测报告等原件或加盖公章的复印件一套，投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。报价资料提交后不予退还。供应商需提供清单产品中第1、9、18、19项样品。
2．响应文件递交截止时间： 2026年2月4日9:20

3．采购会议时间：         2026年2月4日9:20

4．采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼五楼信息科会议室
5．联系人:李先生（电话：13306367709）

6．本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于运输、保险、装卸、清洗、灭菌指示卡、质保期内维修保养费、备品备件、税金及其他相关伴随服务的所有费用，应计未计部分视为全部计入。供应商应充分考虑市场价格波动、原材料上涨等风险，合同履行期间价格不作调整。

7．付款方式：供货完成经使用科室验收确认无问题后成交价90%，余款在质保期满后付清。

8．服务期：签订合同后5个工作日内按照院方要求送至指定地点。

9．*评审原则：根据供应商提供的报价及样品进行打分，得分最高者中标，并不一定报价最低者中标。供应商一旦参加报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其成交、未成交原因的义务。

无效报价与废标：

（一）无效报价
1.供应商未提供有效期内加盖公章的营业执照复印件。
2.未提供询价文件要求的资格资质证明文件或提供虚假资格资质证明文件。

3.供应商提供的报价文件不完整。

4.报价文件未按询价文件的要求签署和密封。

5.未按规定报价的。

6.供应商对询价文件的要求未做出实质性响应或未正确理解招标要求。

7.报价函中的单价与清单报价表中的合计不一致的。

8.法律、法规规定的其他情况。

9.产品型号、规格与采购文件要求严重不符，关键参数缺失；

10.无医疗器械产品注册证（含备案凭证）、生产许可证等法定资质文件，或资质过期 / 造假。

11.样品存在明显质量缺陷，如结构断裂、部件松动、锋利度不达标（刀具类）、密封失效（无菌类）等，无法满足基本手术使用需求。

12.无菌手术器械样品未提供有效无菌检测报告，或包装破损、污染。

13.材质与采购文件要求不符，如标注医用不锈钢实际为普通钢材，无材质检测证明。
（二）废标
1.现场报价供应商不足三家。

2.供应商串通投标。

3.供应商向采购人、询价小组成员提供不正当利益。

4.成交供应商不按规定签订合同。

5.供应商未按照合同及报价要求完成项目。
6.法律、法规规定的其他情况。

（三）报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标做无效投标处理。

1.报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。
法定代表人身份证明书

单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：     年      月     日  经营期限：                    

姓    名：                     性别：                         

年    龄：                     职务：                      

系               （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商：                            （盖公章）

日期：      年    月     日


法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）（证件名称、证件号码）  ，系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）（证件名称、证件号码）为我的唯一委托代理人，以本公司的名义参加                                      采购活动。委托代理人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无权转委托。
特此委托。
代理人：            性别：          年龄：

单位：              部门：          职务：

供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年  月   日


法人承诺书

本人                 系                法定代表人，现做出如下承诺：

我公司提交的（所有资格证明文件）承诺真实有效。

2、采购文件承诺的项目管理人员均为我单位职工。

3、我单位没有出借资质等违法违规行为。

4、承诺遵守法律法规，承诺真实参标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

5、如我单位成为成交供应商：我单位将按照要求尽快组织实施，不违约，如出现违约情况，我单位自觉接受处罚。

6、我单位完全响应采购文件中的所有条款。

我公司如若违反以上承诺：

自愿放弃成交资格并承担由此造成的一切法律责任；

无论成交与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加寿光市中医医院所有项目的采购，含竞争性谈判、磋商采购等。

承诺期限至该项目完成。


法定代表人：

法定代表人身份证号：

公司地址：

联系电话：

                                                    单位全称及盖章：                                                                              年   月  日

	采购清单

	序号
	品名
	规格
	数量
	材料工艺要求
	备注

	1
	止血钳
	弯有齿，34cm 有锁 弧弯高15mm  5.5mm细杆（提供样品）
	1
	1.通用材质与工艺

材质：整体采用医用级钛合金或德国进口不锈钢（如 1.4021/420J2 或更高等级），耐腐蚀、高强度。

工艺：表面电解抛光处理，表面粗糙度 Ra≤0.4μm，无反光、无毛刺，便于清洗消毒。

关节：采用精密铆钉或激光焊接工艺，开合顺畅，闭合间隙≤0.05mm，夹持有力不打滑。

2.规格尺寸要求

直径：5mm或10mm（需与医院现有穿刺器匹配）。

有效工作长度：330mm（标准胸腔镜长度）。

手柄：人体工学设计，带旋转防滑滚花，操作省力；支持高温高压灭菌（134℃）。

3.关键部件性能

绝缘要求：若为电凝器械，绝缘层需覆盖有效工作端，耐电压≥3000V，防漏电。

咬合面：持针器咬合面需带精密齿纹，确保持针稳固；剪刀刃口需高频淬火，锋利度高。
	质保期一年

	2
	止血钳
	弯有齿，34cm 无锁 弧弯高15mm  5.5mm细杆
	1
	
	

	3
	止血钳
	弯有齿，34cm 有锁 弧弯高20mm  5.5mm细杆
	1
	
	

	4
	止血钳
	弯有齿，34cm 无锁 弧弯高20mm  5.5mm细杆
	1
	
	

	5
	止血钳
	弯有齿，34cm 有锁 角弯高25mm  5.5mm细杆
	1
	
	

	6
	止血钳
	弯有齿，34cm 无锁 角弯高25mm  5.5mm细杆
	1
	
	

	7
	止血钳
	弯有齿，34cm 有锁 双弯 5.5mm细杆
	1
	
	

	8
	止血钳
	弯有齿，34cm 无锁 双弯 5.5mm细杆
	1
	
	

	9
	海绵钳
	弯有齿，31cm，杆径5.5mm 蛇头型 头宽5mm

（提供样品）
	1
	
	

	10
	海绵钳
	弯有齿，31cm，8.0mm杆 蛇头型 头宽5mm
	1
	
	

	11
	海绵钳
	弯有齿，36cm，8.0mm标准杆  头宽8mm
	1
	
	

	12
	海绵钳
	弯有齿，36cm，8.0mm标准杆  头宽12mm
	1
	
	

	13
	持针钳
	细针，30cm直，5.5mm细杆 钨钢镶片
	1
	
	

	14
	组织剪
	弯头，28cm，5.5mm细杆 头宽2.5mm
	1
	
	

	15
	组织剪
	弯头，28cm，5.5mm细杆 头宽3.5mm
	1
	
	

	16
	组织钳
	三角式，36cm 三角头有齿
	1
	
	

	17
	吸引管
	弯型，36cm双弯 多棱柄 配三种头
	1
	
	

	18
	结合式阻血夹
	ZF2201RN（提供样品）
	1
	
	

	19
	结合式阻血夹
	ZF2203RN（提供样品）
	1
	
	


报价单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	止血钳
	弯有齿，34cm 有锁 弧弯高15mm  5.5mm细杆
	个
	1
	
	

	2
	止血钳
	弯有齿，34cm 无锁 弧弯高15mm  5.5mm细杆
	个
	1
	
	

	3
	止血钳
	弯有齿，34cm 有锁 弧弯高20mm  5.5mm细杆
	个
	1
	
	

	4
	止血钳
	弯有齿，34cm 无锁 弧弯高20mm  5.5mm细杆
	个
	1
	
	

	5
	止血钳
	弯有齿，34cm 有锁 角弯高25mm  5.5mm细杆
	个
	1
	
	

	6
	止血钳
	弯有齿，34cm 无锁 角弯高25mm  5.5mm细杆
	个
	1
	
	

	7
	止血钳
	弯有齿，34cm 有锁 双弯 5.5mm细杆
	个
	1
	
	

	8
	止血钳
	弯有齿，34cm 无锁 双弯 5.5mm细杆
	个
	1
	
	

	9
	海绵钳
	弯有齿，31cm，杆径5.5mm 蛇头型 头宽5mm
	个
	1
	
	

	10
	海绵钳
	弯有齿，31cm，8.0mm杆 蛇头型 头宽5mm
	个
	1
	
	

	11
	海绵钳
	弯有齿，36cm，8.0mm标准杆  头宽8mm
	个
	1
	
	

	12
	海绵钳
	弯有齿，36cm，8.0mm标准杆  头宽12mm
	个
	1
	
	

	13
	持针钳
	细针，30cm直，5.5mm细杆 钨钢镶片
	个
	1
	
	

	14
	组织剪
	弯头，28cm，5.5mm细杆 头宽2.5mm
	个
	1
	
	

	15
	组织剪
	弯头，28cm，5.5mm细杆 头宽3.5mm
	个
	1
	
	

	16
	组织钳
	三角式，36cm 三角头有齿
	个
	1
	
	

	17
	吸引管
	弯型，36cm双弯 多棱柄 配三种头
	个
	1
	
	

	18
	结合式阻血夹
	ZF2201RN
	个
	1
	
	

	19
	结合式阻血夹
	ZF2203RN
	个
	1
	
	

	合计（含税）
	￥                    大写（               ）      


注：报价含人工、材料、运费及税费、管理费等所有应记未记入费用。根据实际情况据实结算。
公司名称：(盖章) 

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：










身份证复印件


（只可复印不可粘贴）














身份证复印件


（只可复印不可粘贴）














身份证复印件


（只可复印不可粘贴）








寿光市中医医院                                                                                    招标办

