关节镜器械采购项目

采购内容及要求

一、项目编号：寿中医采【2026】4号

二、采购内容：关节镜器械采购项目
三、采购要求及供应商资格要求：

项目为关节镜器械采购项目，详见采购清单。

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格并满足询价要求供货能力；具备医疗器械生产/经营许可证（经营范围含第二类医疗器械）。
本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价，不接受失信执行人参与。

本项目不接受未报名的供应商报价。
项目控制总价49800.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期两年，供应商如有延长质保承诺，执行其延长质保承诺。
四、供应商注意事项：

1．供应商前来报价时须携带资料（所有资料加盖公章，必须密封现场递交）：纸质报价单、有效期内的营业执照、法定代表人身份证明（附身份证复印件）、法人授权委托书（附授权人身份证复印件）、医疗器械生产/经营许可证、产品医疗器械注册证（含附件）、生产厂家授权书、材质与安全检测报告等原件或加盖公章的复印件一套，投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。报价资料提交后不予退还。供应商需提供采购清单产品中第4、5、6、12项样品，后足踝手术器械包清单中第11、16项样品。
2．响应文件递交截止时间： 2026年3月6日9:00

3．采购会议时间：         2026年3月6日9:00

4．采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼五楼信息科会议室
5．联系人:李先生（电话：13306367709）

6．本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于运输、保险、装卸、清洗、灭菌指示卡、质保期内维修保养费、备品备件、税金及其他相关伴随服务的所有费用，应计未计部分视为全部计入。供应商应充分考虑市场价格波动、原材料上涨等风险，合同履行期间价格不作调整。

7．付款方式：供货完成经使用科室验收确认无问题后成交价90%，余款在质保期满后付清。

8．服务期：签订合同后5个工作日内按照院方要求送至指定地点。整体产品质保期≥2年（自验收合格之日起），质保期内出现质量问题，供应商须在2小时内响应，24小时内到达现场处理，免费提供维修、更换服务，维修更换后的产品质保期重新计算；质保期外提供终身维护服务，只收取成本费用。
9．*评审原则：根据供应商提供的报价及样品进行打分，得分最高者中标，并不一定报价最低者中标。供应商一旦参加报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其成交、未成交原因的义务。
无效报价与废标：

（一）无效报价
1.供应商未提供有效期内加盖公章的营业执照复印件。
2.未提供询价文件要求的资格资质证明文件或提供虚假资格资质证明文件。

3.供应商提供的报价文件不完整。

4.报价文件未按询价文件的要求签署和密封。

5.未按规定报价的。

6.供应商对询价文件的要求未做出实质性响应或未正确理解招标要求。

7.报价函中的单价与清单报价表中的合计不一致的。

8.法律、法规规定的其他情况。

9.产品型号、规格与采购文件要求严重不符，关键参数缺失；

10.无医疗器械产品注册证（含备案凭证）、生产许可证等法定资质文件，或资质过期 / 造假。

11.样品存在明显质量缺陷，如结构断裂、部件松动、锋利度不达标（刀具类）、密封失效（无菌类）等，无法满足基本手术使用需求。

12.无菌手术器械样品未提供有效无菌检测报告，或包装破损、污染。

13.材质与采购文件要求不符，如标注医用不锈钢实际为普通钢材，无材质检测证明。
（二）废标
1.现场报价供应商不足三家。

2.供应商串通投标。

3.供应商向采购人、询价小组成员提供不正当利益。

4.成交供应商不按规定签订合同。

5.供应商未按照合同及报价要求完成项目。
6.法律、法规规定的其他情况。

（三）报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标做无效投标处理。

1.报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。
法定代表人身份证明书

单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：     年      月     日  经营期限：                    

姓    名：                     性别：                         

年    龄：                     职务：                      

系               （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商：                            （盖公章）

日期：      年    月     日


法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）（证件名称、证件号码）  ，系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）（证件名称、证件号码）为我的唯一委托代理人，以本公司的名义参加                                      采购活动。委托代理人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无权转委托。
特此委托。
代理人：            性别：          年龄：

单位：              部门：          职务：

供应商：(盖章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：    年  月   日


法人承诺书

本人                 系                法定代表人，现做出如下承诺：

我公司提交的（所有资格证明文件）承诺真实有效。

2、采购文件承诺的项目管理人员均为我单位职工。

3、我单位没有出借资质等违法违规行为。

4、承诺遵守法律法规，承诺真实参标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

5、如我单位成为成交供应商：我单位将按照要求尽快组织实施，不违约，如出现违约情况，我单位自觉接受处罚。

6、我单位完全响应采购文件中的所有条款。

我公司如若违反以上承诺：

自愿放弃成交资格并承担由此造成的一切法律责任；

无论成交与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加寿光市中医医院所有项目的采购，含竞争性谈判、磋商采购等。

承诺期限至该项目完成。


法定代表人：

法定代表人身份证号：

公司地址：

联系电话：

                                                    单位全称及盖章：                                                                              年   月  日

	采购清单

	序号
	品名
	规格
	要求
	数量
	材料工艺要求
	备注

	1
	骨锥
	ZP2761RN170弯(40°）
	光杆型 软骨锥 170 弯40°  总长275mm（骨锥）
	1
	1.本项目所采购骨伤科关节镜手术器械，材料与工艺须严格符合国家医用器械相关标准（GB/T 1220-2007《不锈钢棒》、GB 18457-2015《制造医疗器械用不锈钢》、YY/T 0294.1-2017《外科器械 第1部分：基本要求》等），兼顾生物相容性、耐用性、操作安全性。

2.所供产品须为全新未使用产品，符合国家、行业相关标准（如《医用手术器械通用技术条件》）及本项目技术参数要求，无质量缺陷，包装完好，标识清晰。

3.所有器械均采用医用不锈钢材质，表面光滑无毛刺，焊缝平整，部件衔接紧密，支持高温高压灭菌，符合人体工程学设计，操作便捷。

4.所有器械材料须提供第三方权威机构出具的材质检测报告，明确成分、纯度及生物相容性检测结果，无菌类产品须额外提供生物安全性检测报告（细菌内毒素、细胞毒性等）。

5.所有器械加工须采用精密制造工艺，尺寸精度、表面质量、部件衔接等须符合临床手术操作需求。
	质保期两年

	2
	骨刮匙
	ZQ1106RNh 250*2*45，250*2*45，单弯，后,枪状，颈椎型,铝合金柄
	单头，240*2 下角弯45°Z字型方柄
	1
	
	

	3
	椎管骨打击器
	ZQ2045R 260*5*110°
	打入型 110° 5*12mm  铝柄
	1
	
	

	4
	椎板咬骨钳
	ZF684Rs200*2/10*110

（提供样品）
	直型，20cm普通型 110° 头宽2mm 不锈钢
	1
	
	

	5
	椎板咬骨钳
	ZF685Rs200*1/10*110

（提供样品）
	直型，20cm普通型 110° 头宽1mm 不锈钢
	1
	
	

	6
	椎板咬骨钳
	ZF1360Rs260*4/10*110

（提供样品）
	直型，26cm普通型 110° 头宽4mm 不锈钢
	1
	
	

	7
	咬骨钳
	ZK435R240*8，直头
	双关节直型，23cm 头宽7.0
	1
	
	

	8
	咬骨钳
	ZK788R180*8弯
	单关节角弯型，17cm 头宽7.0
	2
	
	

	9
	咬骨钳
	ZK787R 180*8直
	单关节直型，17cm 头宽7.0
	2
	
	

	10
	不对称双爪复位钳
	ZK175R 415
	直形，双尖头不对称带球头 41.5cm
	1
	
	

	11
	枪式复位钳
	ZK236R
	弯形，枪式复位
	1
	
	

	12
	颅骨牵引器
	ZF130R（提供样品）
	小号
	1
	
	

	13
	颅骨牵引器
	ZF133R
	大号
	1
	
	

	14
	ZHQ-VIII 后足踝手术器械包
	ZQ4179
	详见后足踝手术器械包清单
	1
	
	


后足踝手术器械包清单
	序号
	产品名称
	规格参数
	数量

	1
	骨凿
	直双斜平刃，22cm超薄刃 宽4mm胶木柄
	1

	2
	骨凿
	直双斜平刃，22cm超薄刃 宽8mm胶木柄
	1

	3
	骨凿
	直双斜平刃，22cm超薄刃 宽10mm胶木柄
	1

	4
	骨凿
	直双斜平刃，22cm超薄刃 宽12mm胶木柄
	1

	5
	骨凿
	直双斜平刃，22cm超薄刃 宽14mm胶木柄
	1

	6
	骨凿
	直双斜平刃，22cm超薄刃 宽20mm胶木柄
	1

	7
	骨凿
	直双斜平刃，22cm超薄刃 宽25mm胶木柄
	1

	8
	骨凿
	直圆刃，28cm胶木柄 头宽12mm 阴
	1

	9
	骨凿
	直圆刃，28cm胶木柄 头宽8mm 阳
	1

	10
	骨锤
	270g，22cm球平面
	1

	11
	骨膜剥离器
	弯圆刃，22cm 刃宽20mm 刃口上翘（提供样品）
	1

	12
	骨刮匙
	单头，24cm 头宽4.0 八角柄 SIMON
	1

	13
	骨刮匙
	单头，24cm 头宽5.2 八角柄 SIMON
	1

	14
	骨刮匙
	单头，24cm 头宽8.0 八角柄 SIMON
	1

	15
	创口钩
	单头，16cm 三爪钝 Cushing
	2

	16
	骨科创伤手术器械包
	BLWCS-100,骨测量器 120mm 测深型 下肢（提供样品）
	1

	17
	钢丝剪
	侧切，24cm 双关节 ≤φ2.5mm钢针 TC钨碳钢
	1

	18
	咬骨钳
	单关节直型，18cm 头宽4.0
	1

	19
	咬骨钳
	单关节角弯型，18cm 头宽4.0
	1

	20
	骨科撑开器
	弯型，钳式，16cm 钢针撑开  φ1.6mm φ2.6mm
	1

	21
	骨科创伤手术器械包
	BLWCS-100,加压钳 钳式，16cm 钢针合拢器 闭合用φ1.6mm φ2.6mm（加压）
	1

	22
	骨科撑开器
	弯型，17cm头宽8mm 椎体撑开
	1

	23
	骨科撑开器
	弯型，18cm 14mm*13mm 关节撑开
	1

	24
	解剖剪
	弯头，12.5cm弯尖头 Stevens
	1

	25
	打拔器
	打入型，18cm 头宽14mm 高7mm
	1

	26
	打拔器
	打入型，20cm φ8mm 胶木柄
	1

	27
	复位钳
	弯形，16cm  锁牙 指圈式
	1

	28
	复位钳
	弯形，30cm 大头 锁牙 指圈式
	1

	29
	组织拉钩
	双头，12cm甲状腺 Farabeuf
	2

	30
	骨科创伤手术器械包
	BLWCS-100,骨测量器 20cm 直径型
	1

	31
	骨撬
	尖头，16cm 头宽6mm 小关节
	1

	32
	骨撬
	平头，16cm 头宽6mm 小关节
	1

	33
	钢丝钳
	弯曲型，17cm 直平头 带槽
	2


报价单
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	骨锥
	ZP2761RN170弯(40°）
	个
	1
	
	

	2
	骨刮匙
	ZQ1106RNh 250*2*45，250*2*45，单弯，后,枪状，颈椎型,铝合金柄
	个
	1
	
	

	3
	椎管骨打击器
	ZQ2045R 260*5*110°
	个
	1
	
	

	4
	椎板咬骨钳
	ZF684Rs200*2/10*110
	个
	1
	
	

	5
	椎板咬骨钳
	ZF685Rs200*3/10*110
	个
	1
	
	

	6
	椎板咬骨钳
	ZF1360Rs260*4/10*110
	个
	1
	
	

	7
	咬骨钳
	ZK435R240*8，直头
	个
	1
	
	

	8
	咬骨钳
	ZK788R180*8弯
	个
	2
	
	

	9
	咬骨钳
	ZK787R 180*8直
	个
	2
	
	

	10
	不对称双爪复位钳
	ZK175R 415
	个
	1
	
	

	11
	枪式复位钳
	ZK236R
	个
	1
	
	

	12
	颅骨牵引器
	ZF130R
	个
	1
	
	

	13
	颅骨牵引器
	ZF133R
	个
	1
	
	

	14
	ZHQ-VIII 后足踝手术器械包
	ZQ4179
	个
	1
	
	

	合计（含税）
	￥                    大写（               ）      


注：报价含人工、材料、运费及税费、管理费等所有应记未记入费用。根据实际情况据实结算。
公司名称：(盖章) 

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：

	评分表

	序号
	评分项目
	评分标准
	单位1
	单位2
	单位3
	单位4
	单位5
	单位6

	1

	报价分

（30 分）
	以各投标人满足招标文件要求且最后报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:报价得分=(评标基准价/各投标人最终评审报价)x30%x100(得分保留两位小数)。
	
	
	
	
	
	

	2

	样品

（70 分）
	根据样品材质合规性，在1-10分打分；

根据样品加工工艺精度，在1-10分打分；
根据样品操作便捷性，在1-10分打分；
根据样品院内设备适配与配件完整性，在1-10分打分；
根据样品产品标识与包装质量，在1-10分打分；
根据样品说明与技术支持，在1-10分打分；
根据售后保障承诺。在1-10分打分。
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	

	排名
	
	
	
	
	
	











身份证复印件


（只可复印不可粘贴）














身份证复印件


（只可复印不可粘贴）














身份证复印件


（只可复印不可粘贴）








寿光市中医医院                                                                                    招标办

