胸腔镜手术器械采购需求

| 序号 | 采购项目 | 规格型号及技术参数 | 计量 单位 | 采购 数量 | 控制单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双关节蛇头钳 | 总长350mm 蛇形头8mm | 把 | 1 | 5000.00 |
| 2 | 双关节蛇头钳 | 总长350mm 蛇形头10mm | 把 | 1 | 5000.00 |
| 3 | 双关节卵圆钳 | 总长350mm 卵圆8mm | 把 | 1 | 5000.00 |
| 4 | 双关节Allis钳 | 总长350mm 弯头宽8mm | 把 | 1 | 5000.00 |
| 5 | 打结推进器 |  | 把 | 1 | 2000.00 |

注：

- 用于胸腔镜手术使用。

- 报价时须提供样品或提供厂家纸质版正规印刷图谱册和宣传彩页，提供的图谱和彩页必须标注清楚对应的产品，产品规格和名称必须符合医院要求，不准提供自行打印的网络图片，否则视为无效报价。

- 不能超过控制单价，如果超过视为无效报价。