手持式裂隙灯功能及参数

一、设备技术参数要求

1、交角体视式，物镜两档可变，放大倍率：10X、16X

2、视角补偿：±6D；瞳距：50mm-75mm；工作距离：60mm

3、裂隙宽度：0-12mm连续可调；裂隙高度：0.2mm、1mm、5mm、12mm

4、滤色片：色温补偿片、无赤片、钴蓝片

5、裂隙转角：±30°

6、光源：LED；照度：30000Lx

7、工作方式：电池充电，正常使用≥4小时

二、售后

1、整套设备保修≥3年。

2、能够提供定期的检测、维修方案，超过48小时不能修复，需要提供备用机。

3、供货期：＜15天

请科主任和护士长对设备参数详细审阅，以上参数不符合科室要求或缺少的参数，请科主任和护士长填写清楚，满足参数要求的投标产品，原则上最低价中标。

科室负责人签字：              时间：