无创正压通气呼吸机功能及参数

一、设备技术参数要求

1、通气模式：具备双水平、CPAP（持续气道正压通气）、S（自主通气）、T（时间通气）、S/T（自主/时间通气模式）。

2、便携式机器，最好具备一键调节、设置，简单、易学

3、机器防水设计，有效避免液体渗入屏幕。

4、配备减震垫，减小噪音

5、具备断电、窒息等报警功能

二、售后

1、整套设备保修≥3年。

2、能够提供定期的检测、维修方案，超过48小时不能修复，需要提供备用机。

3、供货期：＜10天