消防器材采购清单（年用量）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 预计年用量 | 控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 8kg | 具 | 50 | 96 | 超过控制价格视为无效报价 |
| 2 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 20 | 50 |  |
| 3 | 二氧化碳灭火器 | 3kg | 具 | 20 | 150 |  |
| 4 | 灭火器充粉 | 8kg | 具 | 50 | 38 |  |
| 5 | 灭火器充粉 | 5kg | 具 | 20 | 30 |  |
| 6 | 灭火器充粉 | 4kg | 具 | 20 | 28 |  |
| 7 | 消火栓检查卡 | 普通 | 张 | 500 | 1 |  |
| 8 | 灭火器喷管 | 8kg | 根 | 20 | 5 |  |
| 9 | 灭火器头 | 8kg | 个 | 20 | 10 |  |
| 10 | 分水器 | KY65 | 个 | 5 | 180 |  |
| 11 | 水带 | 8-65-25 | 盘 | 20 | 145 |  |
| 12 | 水枪 | DN65 | 个 | 20 | 25 |  |