驱血带采购要求

| 采购项目 | 技术要求 | 采购数量 | 控制单价（元） | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 驱血带 | 特大号下肢用 尺寸约：宽12cm*长93cm | 1 | 650.00 | - 每个驱血带包括TPU袖带、1.6m连接管、螺纹接头。 - 能够匹配杭州亿凡FY-ATS-D止血器及今健JS-827A止血器使用 - 负责安装调试至设备正常使用 - 质保≥1年 - 超过控制价视为无效报价 |
| 驱血带 | 大号下肢用 尺寸约：宽9cm*长106cm | 6 | 600.00 |  |
| 驱血带 | 中号上肢用 尺寸约：宽8cm*长80cm | 3 | 550.00 |  |