一次性医用耗材采购清单

| 序号 | 采购项目 | 规格型号及技术参数 | 计量单位 | 预计采购数量 | 控制单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性无菌导尿包 | 托盘3个、引流袋 1个、一次性检查手套一副、灭菌橡胶外科手套7# 1付、双腔导尿管（乳胶）16# 1个、镊子 3把、试管 2个、碘伏棉球2包 (10个∕包)、石蜡油棉球1包(2个∕包)、脱脂纱布块 3块、洞巾 1块、20ml注射器 （内带无菌盐水）1个、包布 1块 | 个 | 500 | 18 |  |
| 2 | 一次性使用产包 | 一次性使用手术衣1件；7#橡胶检查手套1副；医用护理棉垫1块（90cm*150cm）；包布1块 | 个 | 300 | 30 |  |
| 3 | 一次性使用换药包（尿护型） | 一次性手套 1付、碘伏棉球 1包（10个）、镊子 2把、托盘 2个、包布50cm*40cm 1块 | 个 | 2000 | 3 |  |
| 4 | 一次性使用手术洞巾 | 500*700mm | 块 | 1500 | 2 |  |
| 5 | 一次性使用中单 | 1000*1500mm 1000*2000mm 由淋膜非织造布加工制成 | 块 | 2000 | 5 |  |
| 6 | 一次性使用中单（担架车罩） | 900*2300mm 松紧带 由淋膜非织造布加工制成 | 块 | 1000 | 6 |  |
| 7 | 一次性使用手术包 | 包布棉垫1块（120*200cm）、一次性使用中单3块（100*180cm）、医用护理棉垫4块（60*80cm）、剖腹单1块（180*280cm；棉垫90*100cm；中间开口10*30cm）、一次性使用手术衣3件（单件双层包装） | 个 | 300 | 100 | 提供样品 |
| 8 | 病人转移垫 |  | 个 | 200 | 60 |  |
| 9 | 玻璃体温计 | 三角形棒式 | 支 | 500 | 5 |  |
| 10 | 压力蒸汽灭菌急速生物挑战包 | BP1323 山东新华 | 个 | 100 | 90 |  |
| 11 | 一次性产包 | 医用手套6.5#和7# 共2付、手术衣 1件、腿套 90cm*35cm 2只、高分子接产单 135cm*80cm 1块、高分子会阴保护垫60cm*60cm 1块、高分子臀垫90cm*60cm 2块、包布80cm*80cm 1块 | 个 | 200 | 40 | 提供样品 |
| 12 | 一次性口护包 | 医用棉球一包（18个）、镊子2把、一次性手套一副、托盘1个、包布一块 | 个 | 400 | 3 |  |

注：

- 需要提供样品的产品未提供样品视为无效报价

- 超过控制单价视为无效报价

- 上表中的采购数量为预计采购数量（分批次采购），最终以实际采购数量据实结算

- 单品种进行询价，报价方可根据实际情况进行选择性报价