耳鼻喉科器械采购清单

| 序号 | 品名 | 规格型号及技术要求 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻组织钳（鼻息肉钳） | 120*4，直尖圆，Z03501RN | 新华 | 1把 |
| 2 | 鼻腔吸引管 | 180*φ3.5*47，弯 Z01081RN | 新华 | 1把 |
| 3 | 鼻腔吸引管 | 170*φ3.5，弯 Z01086RN | 新华 | 1把 |
| 4 | 鼻骨膜剥离器 | 190 头宽4/4 弯 Z0122R | 新华 | 1把 |
| 5 | 喉用钳 | 250*φ3*45°，管式，角弯碗式 Z0743RN | 新华 | 1把 |
| 6 | 扁桃体用钳（扁桃体夹持钳） | 220,三爪，直形 Z0671R | 新华 | 1把 |
| 7 | 口腔开口器（麻醉型） | 右式（共四把拉钩）Z0723RN | 新华 | 1把 |
| 8 | 口腔开口器（麻醉型） | 小儿，左式，Z0869RN | 新华 | 1把 |