- 负二层病案室间隔墙、货架制作询价项目

- 采购内容及要求

- 采购内容：负二层病案室间隔墙、货架制作

- 采购要求及供应商资格要求：

- 项目为负二层病案室间隔墙、货架制作询价，详见采购清单。

- 在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商。

- 供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照复印件，否则视为无效报价。

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

- 控制总价21207.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期1年。

- 供应商注意事项：

- 供应商提供纸质报价单一份（加盖公章，必须密封现场递交），同时提供有效期内加盖公章的营业执照复印件一份，报价单及营业执照复印件提交后不予退还。

- 响应文件递交截止时间： 2025年2月14日9:00

- 采购会议时间：         2025年2月14日9:00

- 采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼四楼职工之家

- 联系人: 马主任（电话：13562635239） 李先生（电话：13306367709）

- 踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理。投标人自行考察现场,并把现场的实际情况已考虑到报价中去。 联系方式：马主任（电话：13562635239）

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于货物供货（包装运输、装卸、货物就位）、设计制作安装、培训、各种辅助材料、货物质保、维修维护、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务、税费等所有费用，应计未计部分视为全部计入。

- 付款方式：施工完毕经使用科室验收确认无问题后付款90%，余款在质保期满经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。

- 供货期：15日历天内全部完成施工。

- *评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

负二层病案室间隔墙、货架制作询价项目

采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求及做法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病案室间隔墙 | 处 | 1 | 50×100热镀锌钢管（国标）为横、立柱，间距分别为1米，四边为U型热镀锌型材，面板为厚度50mm岩棉复合板，钢板厚度为白色内0.4mm外0.5mm，1500mm×2100mm防盗门1个，外墙面完成后刷同原有墙面颜色的装饰带，安装6个25W以上防爆灯，灯线为2.5㎡铜线，灯控制开关1个。 墙板工程量64㎡。 |  |
| 2 | 病案货架 | 个 | 16 | 地架形式，每个病案架长2米，宽1.3米，用3*5厚度2.2mm的国标方管4支，衬板（注胶板）1.5张。 |  |

负二层病案室间隔墙、货架制作询价项目

报 价 单

| 序号 | 名称 | 材料 | 规格型号 | 单位 | 预计采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 总金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病案室间隔墙 | 复合板 |  | ㎡ | 64 |  |  |  | 1年 | 1.电线、灯具、开关、插座为国标产品，具有3C认证和产品合格证（施工时提供样品甲方认证后方可使用）。2.线管安装横平竖直、牢固、美观。 |
|  |  | 镀锌管 | 50×100 | 米 | 105 |  |  |  |  |  |
|  |  | U型钢 |  | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 焊接、安装人工费 |  | ㎡ | 64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.5㎡铜线 | 阳谷国标 | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防爆灯 |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | 穿线管 | φ20 | 米 | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电器安装人工费 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 防盗门 |  | 扇 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 粉刷墙面人工及材料费 |  | ㎡ | 32 |  |  |  |  |  |
| 2 | 病案货架 | 地架形式，每个病案架长2米，宽1.3米，用3*5厚度2.2mm的国标方管4支，衬板（注胶板）1.5张。人工费1项。 |  | 个 | 16 |  |  |  |  |  |
| 3 | 税费、管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |

注：以上价格为全费用价格，结算时按实际工程量结算。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：