- 母乳分析仪及配套耗材询价项目

- 采购内容及要求

- 一、项目编号：寿中医采【2025】21号

- 二、采购内容：母乳分析仪及配套耗材

- 三、采购要求及供应商资格要求：

- 项目为母乳分析仪及配套耗材询价，详见采购清单。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内依法注册的

- 具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价，不接受失信执行人参与。

- 供应商须提供有效期内的营业执照；若所投产品属于二类医疗器械的须提供医疗器械经营备案凭证，所投产品属于三类医疗器械的须提供医疗器械经营许可证（复印件加盖公章）。

- 供应商须提供有效期内所投产品厂家的营业执照；若所投产品属于一类医疗器械的须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，所投产品属于二或三类医疗器械的须提供《医疗器械生产许可证》和《医疗器械注册证》（复印件加盖厂家公章）。

- 本项目不接受未报名的供应商报价。

- 控制总价48000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期3年。

- 四、供应商注意事项：

- 1．供应商前来报价时须携带资料（所有资料加盖公章，必须密封现场递交）：纸质报价单、有效期内的营业执照、法定代表人身份证明（附身份证复印件）、法人授权委托书（附授权人身份证复印件）等原件或加盖公章的复印件一套，投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。报价资料提交后不予退还。

- 2．响应文件递交截止时间： 2025年9月10日9:00

- 3．采购会议时间：         2025年9月10日9:00

- 4．采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼五楼会议室

- 5．联系人:李先生（电话：13306367709）

- 6．本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于施工材料就位（包装运输、装卸、货物就位）、垃圾打扫及清运、各种辅助材料、货物质保、维修维护、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务、税费、管理费等所有费用，应计未计部分视为全部计入。

- 7．付款方式：设备供货完毕经使用科室验收确认无问题后付款90%，余款在质保期满后经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。

- 8．供货期：10个自然日内供货完成。

- 9．*评审原则：综合评审，择优选择。对各潜在供应商所提供的产品、技术水平、经济、质量、售后服务及投标单位业绩和资信等方面进行综合分析和评定，从中评选最佳供应商，并不保证最低价成交。无论评审结果如何，采购方均无向供应商方解释其成交或未成交原因的义务。

- 无效报价与废标：

- （一）无效报价

- 1.供应商未提供有效期内加盖公章的营业执照复印件。

- 2.未提供询价文件要求的资格资质证明文件或提供虚假资格资质证明文件。

- 3.供应商提供的报价文件不完整。

- 4.报价文件未按询价文件的要求签署和密封。

- 5.未按规定报价的。

- 6.供应商对询价文件的要求未做出实质性响应或未正确理解招标要求。

- 7.报价函中的单价与清单报价表中的合计不一致的

- 8.法律、法规规定的其他情况。

- （二）废标

- 1.现场报价供应商不足三家。

- 2.供应商串通投标。

- 3.供应商向采购人、询价小组成员提供不正当利益。

- 4.成交供应商不按规定签订合同。

- 5.供应商未按照合同及报价要求完成项目。

- 6.法律、法规规定的其他情况。

- （三）报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标做无效投标处理。

- 1.报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。

母乳分析仪及配套耗材询价项目

| 采购清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 预计数量 | 备注 |  |
| 1 | 母乳分析仪（单通道） | 1、检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、矿物质、锌、铁、钙等； 2、检测原理：采用红外光谱分析技术； 3、适用范围：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳； 4、自动分析系统:安全、精准、智能、快捷的辅食添加指导、乳母代谢调理和营养指导综合分析;智能出具:“母乳成分分析报告单”“母亲推荐食谱报告单”“母亲食物交换份报告单”“母亲膳食调查报告”、“母亲膳食指导报告单”、“儿童膳食调查报告”、“儿童膳食指导报告单”、“儿童体格发育评价报告单”“儿童喂养行为调查报告单”等多份报告单； 5、智能营养健康管理系统：母乳分析仪搭载智能营养健康管理平台，综合管理体征管理、母乳检测、营养干预、辅助诊疗，数据智能推荐能量和食物类别能量结构，优选营养素和优选适宜食物实现母乳喂养阶段的母亲调理需求、乳汁需求、婴儿发育需求、婴儿病症需求，实现母亲和婴儿的营养保障； 6、测重重复性≥99%； 绝对值重复性≥99%； 误差≤1%； 7、样品位：1个； 8、测量步骤：一键完成自动测试、无须清洗排空； 9、检测模式：一人十项同时检测，采用一次性比色杯（可重复使用）； 10、数据管理：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出、导入等管理； 11、数据统计：可对不同哺乳阶段、区域、年龄、胎次等产妇的乳汁检测结果进行分类统计； 12、最小样本量：0.3ml； 13、输出报告：A4中文报告单，自动分析检测结果并生成指导建议，报告实时打印。 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 配套耗材 |  | 个 | 200 |  |  |

母乳分析仪及配套耗材询价项目

报 价 单

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 预计采购 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 母乳分析仪 | 单通道 | 台 | 1 |  |  | 3年 | 工期10天。 |
| 2 | 配套耗材 |  | 个 | 200 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | ¥ 元 |  |  |

注：报价含人工、材料、运费及税费、管理费等所有应记未记入费用。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：