制剂室实验室通风橱采购项目

采购内容及要求

一、项目编号：寿中医采【2026】19号

二、采购内容：制剂室实验室通风橱采购项目
三、采购要求及供应商资格要求：

项目为制剂室实验室通风橱采购项目，详见采购清单。

供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格并满足询价要求供货能力。
本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价，不接受失信执行人参与。

本项目不接受未报名的供应商报价。
项目控制总价6700.00元，超过控制总价视为无效报价。报价有效期为60天。
四、供应商注意事项：

1．供应商前来报价时须携带资料（所有资料加盖公章，必须密封现场递交）：(1)纸质报价单、(2)有效期内的营业执照(3)法定代表人身份证明（附身份证复印件）(4)法人授权委托书（附授权人身份证复印件）（5）廉政承诺书（6）资质证明等原件或加盖公章的复印件一套。投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。报价资料提交后不予退还。（承诺书、委托书及身份证明需法定代表人签字并加盖单位公章方为有效）

2．响应文件递交截止时间： 2026年8月28日9:30

3．采购会议时间：         2026年8月28日9:30

4．采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼五楼信息科会议室
5．联系人:李先生（电话：13306367709）

6．本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，本项目报价为含税全包价，包含设备材料费、生产费、税费、包装费、运输费、卸货费、安装调试费、检测费、培训费、质保服务费、配套辅材费等项目全部费用，医院无需额外支付任何费用，应计未计部分视为全部计入。供应商应充分考虑市场价格波动、原材料上涨等风险，合同履行期间价格不作调整。

7．付款方式：设备安装调试完成、验收合格后经使用科室验收确认无问题后付款50%，余款在质保期满经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。

8．服务期：10日历天内全部完成供货、安装、调试并验收合格。设备整体质保期不少于1年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内免费维修、更换故障配件，终身提供成本价维修服务。
9．*评审原则：本次询价采购遵循公开、公平、公正的原则，在满足采购需求、质量和服务相等的前提下，选取报价最低的供应商为中选单位。若最低报价存在明显低于市场成本价、无法保障项目质量及履约能力的情况，我院有权作废该报价，依次顺延选取下一合格供应商。供应商一旦参加报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其成交、未成交原因的义务。

无效报价与废标：

（一）无效报价
1.供应商未提供有效期内加盖公章的营业执照复印件。
2.未提供询价文件要求的资格资质证明文件或提供虚假资格资质证明文件。

3.供应商提供的报价文件不完整。

4.报价文件未按询价文件的要求签署和密封。

5.未按规定报价的。

6.供应商对询价文件的要求未做出实质性响应或未正确理解招标要求。

7.报价函中的单价与清单报价表中的合计不一致的。

8.法律、法规规定的其他情况。

9.不能完全满足采购清单要求的参数及服务内容。
（二）废标
1.现场报价供应商不足三家。

2.供应商串通投标。

3.供应商向采购人、询价小组成员提供不正当利益。

4.成交供应商不按规定签订合同。

5.供应商未按照合同及报价要求完成项目。
6.法律、法规规定的其他情况。

（三）报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标做无效投标处理。

1.报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                
单位性质：                                                
地    址：                                                
成立时间：     年      月     日  经营期限：                    

姓    名：                     性别：                         

年    龄：                     职务：                      

系               （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商：                            （盖公章）

法人代表签字：                     
日期：      年    月     日


法人授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）（证件名称、证件号码）  ，系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）（证件名称、证件号码）为我的唯一委托代理人，以本公司的名义参加                                      采购活动。委托代理人在采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

委托代理人无权转委托。
特此委托。
代理人：            性别：          年龄：           

单位：              部门：          职务：           
供应商：(盖章)                                
法定代表人：(签字或盖章)                     
日期：    年  月   日


法人承诺书

本人                 系                法定代表人，现做出如下承诺：

我公司提交的（所有资格证明文件）承诺真实有效。

2、采购文件承诺的项目管理人员均为我单位职工。

3、我单位没有出借资质等违法违规行为。

4、承诺遵守法律法规，承诺真实参标，承诺不围标串标，承诺不弄虚作假、造假用假。

5、如我单位成为成交供应商：我单位将按照要求尽快组织实施，不违约，如出现违约情况，我单位自觉接受处罚。

6、我单位完全响应采购文件中的所有条款。

我公司如若违反以上承诺：

自愿放弃成交资格并承担由此造成的一切法律责任；

无论成交与否，一经发现，我单位在此后至少三年内不再参加寿光市中医医院所有项目的采购，含竞争性谈判、磋商采购等。

承诺期限至该项目完成。


法定代表人：                           
法定代表人身份证号：                                
公司地址：                             
联系电话：                             
                                                    单位全称及盖章：                                                                              年   月  日

投标单位廉政承诺书

致：__________（招标单位全称）
本单位作为__________项目（项目编号：__________）的投标单位，为切实规范投标及后续履约全过程行为，恪守廉洁从业准则，杜绝各类违规违纪、商业贿赂等不正当竞争行为，郑重作出如下廉政承诺：
一、投标阶段廉政承诺

严格按照招标文件要求编制投标文件，不弄虚作假、不提供虚假资质、业绩、财务、人员等证明材料，不挂靠资质、不围标串标、不与其他投标人私下串通报价，不恶意低价竞标扰乱招投标秩序。

不以任何形式向招标人、招标代理机构、评标专家、招投标监管工作人员及相关利害关系人赠送现金、购物卡、有价证券、礼品礼金、消费卡、股权、房屋、车辆等财物，不安排宴请、旅游、健身、娱乐等高消费活动。

不通过亲属、中间人、第三方等间接渠道进行利益输送，不许诺中标后给予回扣、提成、好处费、赞助费等不正当利益，不借助打招呼、托关系等非正常手段干预评标、定标结果。

如实响应招标文件全部条款，不私下接触评标委员会成员，不干扰、暗示、诱导评委倾向性打分，对评标过程、结果有异议仅通过法定正规渠道提出质疑、投诉。

二、中标后履约阶段廉政承诺

若有幸中标，严格按照中标合同约定保质、保量、按期完成全部工作内容，不擅自转包、违法分包项目，不偷工减料、降低服务 / 产品标准。

在合同洽谈、工程款（货款）支付、项目验收、变更签证、售后维保等环节，不向甲方工作人员及项目管理人员进行任何形式行贿或变相行贿，不利用项目变更虚增工程量、虚报费用套取资金。

规范内部财务管理，所有业务往来均开具正规发票、走对公账户结算，不设立账外账、小金库，不以项目经费列支违规招待、送礼等费用。

三、违约责任承诺

本单位自愿接受招投标行政主管部门、招标人及纪检监察部门的监督检查，主动配合各类廉政核查、审计、巡察工作。

若违反上述任意一条承诺，一经查实，本单位自愿承担以下全部责任：（1）投标资格作废、中标结果无效，无条件放弃中标资格并承担全部经济损失；（2）全额赔偿招标人因此造成的一切直接与间接损失；（3）列入招标人黑名单，三年内不再参与贵单位任何项目投标；（4）接受行业主管部门行政处罚，记入不良行为信用记录，承担法律法规规定的其他法律后果。

四、其他

本承诺书作为投标文件不可分割的组成部分，具有同等法律效力，自加盖单位公章及法定代表人签字之日起生效。
承诺单位（盖章）：____________________ 

法定代表人（签字或盖章）：____________ 

统一社会信用代码：__________________ 

联系电话：__________________________ 

日期：______年____月____日
	             采购清单

	序号
	名称
	技术参数及规格要求
	单位
	预计采购

数量
	备注

	1
	制剂室实验室通风橱
	本项目采购制剂室实验室全钢通风橱，适配药品制剂调配、挥发性试剂操作、酸碱药剂实验等场景，耐腐蚀、洁净度高、排风稳定，具体参数及配置如下：

一、设备基础参数

1. 设备规格：外尺寸1500mm×800mm×2350mm（长×宽×高）,内操作尺寸1250mm*63mm*1150mm允许误差±5mm，适配制剂室常规实验室空间。

2. 整体结构：全钢结构，耐腐蚀阻燃板，落地式一体成型，可拆卸结构，便于水电检修、清洁消毒，符合制剂室洁净管理要求。

3. 执行标准：严格遵循GB/T24820-2024实验室家具通用技术条件、EN14175通风柜行业标准，满足医药制剂实验室安全使用规范。

二、核心材质配置

1. 柜体主体：采用≥1.0mm优质冷轧钢板，表面环氧树脂涂层处理、耐腐蚀、易清洁，无粉尘脱落，适配制剂洁净环境。

2. 台面：台面实芯理化板，≥12mm，实芯理化板，易消毒，适配各类药剂、试剂操作，无卫生死角。

3. 内衬及导流板：≥5mm厚抗倍特防腐板材，可快速排出不同密度挥发性药剂气体，，避免积尘、腐蚀。

4. 可视操作窗：≥5mm厚玻璃视窗，玻璃升降顺滑，可在任意位置悬停，内侧弧形防刮设计，保障操作安全。

5.下座：钢制柜体，配缓冲性优质铰链，实验室专用材质水龙头、pp小水杯等。

三、功能配件配置

1. 给排水系统：配备实验室专用陶瓷小水杯、单联纯水龙头，防腐耐酸碱，适配制剂试剂清洗、调配操作。

2. 电气系统：配置3组新国标五孔防尘插座，带防水防尘盖；内置LED防爆照明灯具，无频闪、亮度充足，满足制剂精细操作照明需求，灯具独立控制。

3. 升降系统：采用加厚尼龙聚氨酯加钢丝同步皮带、静音齿轮升降组件，双面包夹防坠落设计，升降平稳无卡顿、无噪音，使用寿命长。

4. 排风系统：顶部一体成型锥形集气罩，带冷凝水接液槽，防止冷凝水回流污染柜体，出风口管径≥250mm，排风顺畅，适配不同实验工况。全面风速可调、全速/变速一键切换。配备1850m³/h轴流风机、送3米防腐软管。

5. 安全防护：配备漏电保护、过载保护装置，柜体密封性能良好，有效阻隔有害气体外泄，保障制剂室操作人员人身安全。

四、配套服务要求

1. 免费上门勘测现场，根据制剂室场地情况优化安装方案，适配实验室布局。

2. 免费送货、卸货、安装、调试，完成设备试运行、排风检测、气密性检测等全套验收前置工作。

3. 免费为采购方操作人员提供设备使用、日常维护、安全操作专项培训，确保熟练使用。

	台
	1
	设备整体质保期不少于1年，质保期自项目整体验收合格之日起计算。质保期内免费维修、更换故障配件，终身提供成本价维修服务。




报价单

	序号
	名称
	技术参数及规格要求
	单位
	预计采购

数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	制剂室实验室通风橱
	满足采购清单参数、规格及质保要求。
	台
	1
	
	
	

	合计（含税费、管理费、运费及需要更换的部件、材料、人工、税票等所有费用）
	¥           元（人民币                 ）


注：报价含人工、材料、运费及税费、管理费等所有应记未记入费用。

根据院方实际情况据实结算。

公司名称：(盖章)        

法人或授权代表（签字或盖章）：             

联系电话：          

日    期：









身份证复印件


（只可复印不可粘贴）














身份证复印件


（只可复印不可粘贴）














身份证复印件


（只可复印不可粘贴）








寿光市中医医院                                                                                    招标办

