- 消防控制室甲级防火防盗门询价项目

- 采购内容及要求

- 采购内容：消防控制室甲级防火防盗门

- 采购要求及供应商资格要求：

- 项目为消防控制室甲级防火防盗门询价，详见采购清单。

- 在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商。

- 供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照复印件，否则视为无效报价。

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

- 控制总价12000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期1年。

- 供应商注意事项：

- 供应商提供纸质报价单一份（加盖公章，必须密封现场递交），同时提供有效期内加盖公章的营业执照复印件一份，报价单及营业执照复印件提交后不予退还。

- 响应文件递交截止时间： 2025年2月14日9:30

- 采购会议时间：         2025年2月14日9:30

- 采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼四楼职工之家

- 联系人: 马主任（电话：13562635239） 李先生（电话：13306367709）

- 踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理。投标人自行考察现场,并把现场的实际情况已考虑到报价中去。 联系方式：马主任（电话：13562635239）

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于安装及其税费，原有两个防火门的拆除、垃圾清运，货物供货（包装运输、装卸、货物就位）、设计制作安装、培训、各种辅助材料、货物质保、维修维护、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务、税费等所有费用，应计未计部分视为全部计入。

- 付款方式：施工完毕经使用科室验收确认无问题后付款90%，余款在质保期满经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。

- 供货期：15日历天内全部完成施工。

- *评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

消防控制室甲级防火防盗门询价项目

采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北门 | 扇 | 1 | 参数：板材为080815，门扇厚度：70㎜，门柜厚度：1.5㎜，门面厚度：0.8㎜。JH-27镍铁面板铝把手，单孔P8A大圆头锁体，12型A/B锁芯，106弧型框，包覆式防火胶条，多扣边可调铰链*3，无机防火芯板1.0mm，复合不锈钢下门槛。 |  |
| 2 | 东门 | 扇 | 1 | 参数：板材为080815，门扇厚度：70㎜，门柜厚度：1.5㎜，门面厚度：0.8㎜。JH-27镍铁面板铝把手，单孔P8A大圆头锁体，12型A/B锁芯，106弧型框，包覆式防火胶条，多扣边可调铰链*3，无机防火芯板1.0mm，复合不锈钢下门槛。 |  |

消防控制室甲级防火防盗门询价项目

报 价 单

| 序号 | 名称 | 材料 | 单位 | 预计采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北门 | 1470X2090对开 外左 外包边 | ㎡ | 3.0723 |  |  | 1年 | 参数：板材为080815，门扇厚度：70㎜，门柜厚度：1.5㎜，门面厚度：0.8㎜。JH-27镍铁面板铝把手，单孔P8A大圆头锁体，12型A/B锁芯，106弧型框，包覆式防火胶条，多扣边可调铰链*3，无机防火芯板1.0mm，复合不锈钢下门槛。 |
| 2 | 东门 | 1410X2090对开 外右 （无包边) | ㎡ | 2.9469 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：报价含安装及其税费，原有两个防火门的拆除、垃圾清运。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：