- 司法鉴定所暖气片采购、安装及施工三次询价项目

- 采购内容及要求

- 一、项目编号：寿中医采【2025】07号

- 二、采购内容：司法鉴定所暖气片采购、安装及施工

- 三、采购要求及供应商资格要求：

- 项目为司法鉴定所暖气片采购、安装及施工询价，详见采购清单。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，在中华人民共和国境内依法注册的具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商；

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价，不接受失信执行人参与。

- 控制总价49000.00元，超过控制总价视为无效报价。质保期为两个供暖期。

- 四、供应商注意事项：

- 供应商前来报价时须携带资料（所有资料加盖公章，必须密封现场递交）：纸质报价单、有效期内的营业执照、法定代表人身份证明（附身份证复印件）、法人授权委托书（附授权人身份证复印件）等原件及加盖公章的复印件一套，投标单位资料必须真实，严禁借资质参加投标。报价资料提交后不予退还。

- 响应文件递交截止时间： 2025年3月19日9:00

- 采购会议时间：         2025年3月19日9:00

- 采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼四楼职工之家

- 联系人: 马主任（电话：13562635239） 李先生（电话：13306367709）

- 踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理。投标人自行考察现场,并把现场的实际情况及全部因素考虑在报价中，中标后不再因现场情况复杂或清单描述不清或没有描述而额外增加费用。 联系方式：马主任（电话：13562635239）

- 供应商必须于2025年3月19日9:00前采购会议现场交纳3000元（信封密封包装后加盖公章交于采购会议现场工作人员）的保证金，成交后自动转为履约保证金，如果不能成交，保证金无息如数退还；但是，如果成交后不能按时签订合同、提供设备并完成安装，将视为违约，保证金概不退还。不交保证金视为自动放弃参加本次采购活动。

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于货物供货（包装运输、装卸、货物就位）、设计制作安装、培训、各种辅助材料、货物质保、维修维护、服务人员差旅、检测检验、售后服务承诺范围内的服务、税费等所有费用，应计未计部分视为全部计入。

- 付款方式：施工完毕经使用科室验收确认无问题后付款90%，余款在质保期满经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。

- 供货期：10日历天内全部完成施工。

- *评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。供应商一旦参加报价，即被认为接受了本询价文件中的所有条件和规定。无论投标结果如何，采购人无向供应商解释其成交、未成交原因的义务。

- 五、无效报价与废标：

- （一）无效报价

- 1.供应商未提供有效期内加盖公章的营业执照复印件。

- 2.未提供询价文件要求的资格资质证明文件或提供虚假资格资质证明文件。

- 3.供应商提供的报价文件不完整。

- 4.报价文件未按询价文件的要求签署和密封。

- 5.未按规定报价的。

- 6.供应商对询价文件的要求未做出实质性响应或未正确理解招标要求。

- 7.报价函中的单价与清单报价表中的合计不一致的

- 8.法律、法规规定的其他情况。

- （二）废标

- 1.现场报价供应商不足三家。

- 2.供应商串通投标。

- 3.供应商向采购人、询价小组成员提供不正当利益。

- 4.成交供应商不按规定签订合同。

- 5.供应商未按照合同及报价要求完成项目。

- 6.法律、法规规定的其他情况。

- （三）报价有算术错误的，询价小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标做无效投标处理。

- 1.报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.若修正总价高于投标总价的，以投标总价为准，高出部分视为让利；若修正总价低于投标总价的，以修正总价为准。

司法鉴定所暖气片采购、安装及施工三次询价项目

采购清单

| 序号 | 名称 | 安装、施工技术要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外镀锌钢管 | 1.安装部位:室外架空； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN50（内径）镀锌钢管，壁厚3.25mm； 4.含管件(巨水牌)，管架制安，防腐及保温，岩棉保温，白铁皮包管； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 80 | 原发热门诊一楼西侧17间房屋增加暖气片及供暖设施。 |
| 2 | 室内镀锌钢管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN50（内径）镀锌钢管，壁厚3.25mm； 4.含管件，管架制安，防腐； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 192 |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN20（内径）镀锌钢管，壁厚2.75mm； 4.含管件，管架制安，防腐； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 136 |  |
| 4 | 钢制散热器 | - 1.型号、规格:六峰/鲁本斯碳钢60mm*600mm散热器20片及配件； - 2.安装方式:挂式； 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足规范及使用要求。 | 组 | 17 |  |

司法鉴定所暖气片采购、安装及施工三次询价项目

报 价 单

| 序号 | 名称 | 安装、施工技术要求 | 单位 | 预计采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外镀锌钢管 | 1.安装部位:室外架空； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN50（内径）镀锌钢管，壁厚3.25mm； 4.含管件(巨水牌)，管架制安，防腐及保温，岩棉保温，白铁皮包管； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 80 |  |  | 两个供暖期 | 原发热门诊一楼西侧17间房屋增加暖气片及供暖设施。 |
| 2 | 室内镀锌钢管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN50（内径）镀锌钢管，壁厚3.25mm； 4.含管件，管架制安，防腐； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 192 |  |  |  |  |
| 3 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内； 2.介质:供回水； 3.材质、规格: 天津友发国标DN20（内径）镀锌钢管，壁厚2.75mm； 4.含管件，管架制安，防腐； 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足规范及使用要求。 | m | 136 |  |  |  |  |
| 4 | 钢制散热器 | - 1.型号、规格:六峰/鲁本斯碳钢60mm*600mm散热器20片及配件； - 2.安装方式:挂式； 3.器具、托架除锈、刷油设计要求:满足规范及使用要求。 | 组 | 17 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：报价为全费用固定综合单价，含安装及其税费，结算时按实际工程量结算。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：